上饶市人民医院除颤仪及AED体外除颤仪

市场调研文件

采购编号：SRSRMYYDY-20230612

上饶市人民医院

2023年6月

上饶市人民医院除颤仪及AED体外除颤仪市场调研文件

按照《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的要求，结合临床实际需求，现对我院除颤仪及AED体外除颤仪进行公开市场调研。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

一、项目内容

| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 主要用途、基本参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 3 | 一、主要用途：用于对患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步体外除颤治疗、体外同步心脏复律治疗、无创体外起搏治疗，也可对患者进行心电、心率监护。 二、主要性能指标： 1.具有手动除颤、AED和同步电复律功能；具有快速电击技术；AED模式下，具备成人/婴儿切换功能； 2.内置电池；主机自带打印机； 3.主机具备≥3导心电监护功能；支持进行持续心电监护； 4.安全性：主机具备自检功能，具备自检待机状态灯指示功能。 |
| 2 | AED体外除颤仪 | 11 | 一、主要用途：用于通过体外电击除颤抢救心脏骤停病人的便携式急救设备。 二、主要性能指标： 1.包括：主机、电池、体外板和心电导联线； 2.适用于成人和儿童，且可自由切换成人/儿童模式； 3.设备适用于室内、室外、家庭等各类公共场所。 |

二、公告时间

时间：2023年6月12日—6月18日

三、报名时间及地点

时间：2023年6月19日8:00—17:00

地点：医学装备科采购办公室（北院创伤急救中心二楼）

四、现场调研时间

（具体时间另行通知）

联系部门：上饶市人民医院医学装备科

联系地址：上饶市庆丰路延伸段与天佑大道交界处

联系电话: 0793-8101621

五、参与调研需提供的相关材料

1、响应函 ；

2、产品报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、产品的详细参数及功能介绍；

5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

6、产品的资质证明材料：

6.1营业执照（三证合一证）复印件；

6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务承诺书；

6.5如设备厂家为中小企业，则需填写《中小企业声明函》（格式见附表4）；未填写《中小企业声明函》的生产企业默认视为非中小微企业；

7、产品的彩页；

8、参与调研的单位资质证明材料：

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参加调研代表身份证复印件；

8.4产品相关授权书。

【调研文件的电子版（PDF）及附表2产品详细配置清单（Excel）的电子版，存入同一个U盘，报名时递交U盘。】

【调研文件（含调研产品报价表）纸质装订胶装版一正六副并加盖单位公章，在现场调研当日递交。】

六、调研文件编制的注意事项

1、请认真、仔细阅读调研文件中所有的事项、格式、条款和规范等相关要求；

2、附表2产品详细配置清单（Excel）电子版表格不得改为其他文件格式；

3、调研文件中的材料按要求顺序编制；

4、调研文件应以无线胶装的形式自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负；

5、调研文件分为正、副本，副本可为正本的复印件；

6、调研文件及往来函件均须用中文书写；

7、每个调研项目所对应的调研文件需独立封装成册；

8、参与调研的单位应按照调研文件的要求，规范、明确、准时的提交调研文件。如果没有按照调研文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对调研文件做出实质性响应，其风险应由该单位自行承担。

七、调研报价

1、调研单位应就附表1《产品报价表》中的调研项目以“每一单个品种”为基本单位报价。如对同一调研项目有不同品牌、不同规格产品，可分别报价；所报调研项目含配套耗材、设备易损件，需同时报价；

2、所报调研项目须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价，否则做废标处理。

八、现场调研

1、现场调研由我院方主持，邀请所有调研单位，院领导、医院纪检监察人员、我院专家库随机抽取2-3名专家及医学装备招标工作小组成员参加，由医院纪检监察部门对现场调研的全过程进行监督，参会人员应签到以证明其出席；

2、现场调研将做会议记录，记录的内容应包括按规定在调研过程中全部交谈沟通内容；

3、调研单位将产品报价表(正本)一份另行用信封单独密封，并在信封上标明“产品报价表（正本）”字样，封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），于现场调研当天与调研文件正副本一同递交。

九、评审原则与标准

1、调研文件及相关的法律法规为评审依据；

2、科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正；

3、质量优先、价格合理、售后有保障；

4、以综合评价为主。

十、售后服务要求

*1、调研单位所供货物必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有货物均需提供12个月免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。

2、在质量保质期内，该单位须承诺7*24小时，365天全年无休服务，并保证开机率在90%以上。

3、质量保质期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即到设备使用现场维修。质量保质期内凡因正常使用出现的质量问题，维修发生的一切费用由该单位承担。

调研文件目录（资料排序）

1.响应函；

2.法定代表人授权书、参加调研代表身份证复印件；

3.产品报价表（附表1）；

2.产品配置一览表（附表2）；

4.产品的介绍、参数；

5.产品相关授权书；

6.产品资质证明（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械生产企业许可证》复印件；③医疗器械产品注册证及注册登记表复印件）；④《中小企业声明函》（附表4）

7.厂家售后服务承诺书；

8.调研产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件；

9.参与调研单位的资质证明材料（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械经营企业许可证》复印件）；

10.调研产品彩页。